Додаток

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Поточний ремонт з облицюванням гранітом частини фасадів 1-3 поверхів адміністративної будівлі по  вул. Еспланадній 8/10 в м. Києві

обґрунтування технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.

1. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-12-05-017925-a.

2. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (поточний ремонт з облицюванням гранітом частини фасадів 1-3 поверхів адміністративної будівлі по  вул. Еспланадній 8/10 в м. Києві).

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені до потреб Міністерства з урахуванням вимог чинного законодавства та зазначені в технічних вимогах до закупівлі (публічне посилання на закупівлі): https://zakupivli.pro/gov/tenders/ua-2025-12-05-017925-a/lot-58f7718088244b1ba6a87fdbb028aab5

Усі види робіт з поточного ремонту мають виконувтися згідно затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. № 281,  вимог Закону України «Про охорону праці», ДСТУ-Н Б А.3.1-24:2013 «Настанова з організації системи управління якістю будівництва», ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві», ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».

Роботи повинні бути виконані з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам  та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт.

Матеріальні ресурси, що використовуватимуться для їх виконання, повинні відповідати вимогам щодо їх якості нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва та проектній документації.

Ціна пропозиції повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування.

Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплескі АВК (або аналог), скріплена печаткою (за наявності) та підписана Учасником, а також підписом та печаткою (за наявності) сертифікованого інженера-проектувальника.

Договірна ціна учасника повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (далі Настанова), КНУ РЕКН та у відповідності до технічного завдання та з урахуванням вимог Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 20.10.2016 №  281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначені вартості будівництва об'єктів» (зі змінами) та рекомендаціями Мінрегіонбуду..

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

З метою виконання скритих робіт та матеріалів, що не було відображено під час попередньо проведеної процедури дефектування було розроблено кошторисний розрахунок вартості поточного ремонту з облицюванням гранітом частини фасадів 1–3 поверхів адміністративної будівлі по  вул. Еспланадна, 8/10; та  проведено експертну оцінку кошторисної частини зазначеного розрахунку.

Враховуючи зазначене та наявність кошторисних призначень для цієї мети в межах бюджетної програми за КПКВК 2501010 «Керівництво та управління у сфері соціальної політики» очікувана вартість закупівлі – 3 078 749,52 грн. з ПДВ.